## 16,06,21
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 21 декабря 2022г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист1)
|  |  |  | Т-1 |  | № 746 |  |  |  |  | Т-2 |  | № 748
Час | I | U | РПН | показ. | P | показ. | Q | I | U | РПН | показ. | P | показ. | Q
| А | кВ | анц | акт. сч. | кВт | реакт. сч. | кВар | А | кВ | анц | акт. сч. | кВт | реакт. сч. | кВар
0 | - |  |  | 2699.3364 |  | 1824.1218 |  | - |  |  | 2610.1264 |  | 1794.7271
1 | 79.5679 | 6.3 | 6 | 2699.3618 | 609.6 | 1824.1475 | 616.8 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
2 | 82.5294 | 6.3 | 6 | 2699.3899 | 674.4 | 1824.1723 | 595.2 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
3 | 85.8653 | 6.3 | 6 | 2699.4194 | 708 | 1824.1978 | 612 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
4 | 88.0049 | 6.3 | 6 | 2699.4505 | 746.4 | 1824.2229 | 602.4 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
5 | 88.2822 | 6.3 | 6 | 2699.4816 | 746.4 | 1824.2482 | 607.2 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
6 | 90.5093 | 6.2 | 6 | 2699.513 | 753.6 | 1824.2737 | 612 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
7 | 122.3432 | 6.2 | 6 | 2699.5602 | 1132.8 | 1824.3013 | 662.4 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
8 | 177.9343 | 6.2 | 6 | 2699.6318 | 1718.4 | 1824.3359 | 830.4 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
9 | 232.3539 | 6.1 | 6 | 2699.7248 | 2232 | 1824.3782 | 1015.2 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
10 | 232.5532 | 6.1 | 6 | 2699.8172 | 2217.6 | 1824.422 | 1051.2 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
11 | 233.0222 | 6.1 | 6 | 2699.9093 | 2210.4 | 1824.4669 | 1077.6 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
12 | 205.2591 | 6.1 | 6 | 2699.9918 | 1980 | 1824.5035 | 878.4 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
13 | 205.3351 | 6.1 | 6 | 2700.0746 | 1987.2 | 1824.5395 | 864 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
14 | 227.1133 | 6.1 | 6 | 2700.1641 | 2148 | 1824.5838 | 1063.2 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
15 | 231.8939 | 6.1 | 6 | 2700.2555 | 2193.6 | 1824.629 | 1084.8 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
16 | 224.3776 | 6.1 | 6 | 2700.3442 | 2128.8 | 1824.6722 | 1036.8 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
17 | 196.9424 | 6.1 | 6 | 2700.4224 | 1876.8 | 1824.7094 | 892.8 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
18 | 122.9091 | 6.2 | 6 | 2700.4688 | 1113.6 | 1824.7388 | 705.6 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
19 | 96.8693 | 6.2 | 6 | 2700.5028 | 816 | 1824.7656 | 643.2 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
20 | 90.5988 | 6.2 | 6 | 2700.5335 | 736.8 | 1824.792 | 633.6 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
21 | 86.7166 | 6.3 | 6 | 2700.5629 | 705.6 | 1824.8182 | 628.8 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
22 | 86.3884 | 6.3 | 6 | 2700.5921 | 700.8 | 1824.8444 | 628.8 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
23 | 85.4918 | 6.3 | 6 | 2700.6212 | 698.4 | 1824.8701 | 616.8 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
24 | 86.1942 | 6.3 | 6 | 2700.6501 | 693.6 | 1824.8965 | 633.6 | 0 | 6 | 5 | 2610.1264 | 0 | 1794.7271 | 0
К= |  |  |  | 24000 | 31528.8 | 24000 | 18592.8 |  |  |  | 24000 | 0 | 24000 | 0
[6 empty] | tg φ6 = | 0.58971 | [5 empty] | tg φ6 = | #DIV/0!
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 21 декабря 2022г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 2)
|  | ф.12 | [5 empty] | ф.13 | [5 empty] | ф.18
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 662.98 |  | 366.98 |  |  | - | 390.38 |  | 216.18 |  |  | - | 1696.1293 |  | 2272.9407
1 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1696.1307 | 2.52 | 2272.9454 | 8.46 | 3.3571
2 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1696.1321 | 2.52 | 2272.9499 | 8.1 | 3.2143
3 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1696.1335 | 2.52 | 2272.9545 | 8.28 | 3.2857
4 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1696.1349 | 2.52 | 2272.9592 | 8.46 | 3.3571
5 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1696.1363 | 2.52 | 2272.9638 | 8.28 | 3.2857
6 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23466 | 1696.1377 | 2.52 | 2272.9684 | 8.28 | 3.2857
7 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 1.5924 | 1696.1472 | 17.1 | 2272.9757 | 13.14 | 0.76842
8 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 5.5314 | 1696.1802 | 59.4 | 2273.0085 | 59.04 | 0.99394
9 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.6324 | 1696.225 | 80.64 | 2273.0566 | 86.58 | 1.0737
10 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 8.0753 | 1696.2724 | 85.32 | 2273.1037 | 84.78 | 0.99367
11 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.5472 | 1696.3167 | 79.74 | 2273.1533 | 89.28 | 1.1196
12 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 4.0717 | 1696.3406 | 43.02 | 2273.1718 | 33.3 | 0.77406
13 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 3.4414 | 1696.3608 | 36.36 | 2273.1957 | 43.02 | 1.1832
14 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 6.3887 | 1696.3983 | 67.5 | 2273.2392 | 78.3 | 1.16
15 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.2576 | 1696.4409 | 76.68 | 2273.286 | 84.24 | 1.0986
16 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 7.0872 | 1696.4825 | 74.88 | 2273.3327 | 84.06 | 1.1226
17 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 1.9422 | 1696.4939 | 20.52 | 2273.3474 | 26.46 | 1.2895
18 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23466 | 1696.4953 | 2.52 | 2273.3516 | 7.56 | 3
19 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.2179 | 1696.4966 | 2.34 | 2273.3557 | 7.38 | 3.1538
20 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23466 | 1696.498 | 2.52 | 2273.3599 | 7.56 | 3
21 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.21444 | 1696.4993 | 2.34 | 2273.3641 | 7.56 | 3.2308
22 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.21444 | 1696.5006 | 2.34 | 2273.3683 | 7.56 | 3.2308
23 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1696.502 | 2.52 | 2273.3726 | 7.74 | 3.0714
24 | 0 | 662.98 | 0 | 366.98 | 0 | #DIV/0! | 0 | 390.38 | 0 | 216.18 | 0 | #DIV/0! | 0.23094 | 1696.5034 | 2.52 | 2273.377 | 7.92 | 3.1429
К= |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0! |  | 4800 | 0 | 4800 | 0 | #DIV/0! |  | 1800 | 673.38 | 1800 | 785.34 | 1.1663
| П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ЗАО "Радиосистема"
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 21 декабря 2022г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 3)
|  | ф.29 | [5 empty] | ф.31 | [5 empty] | ф.19
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 1140.19 |  | 623.51 |  |  | - | [5 empty] | - | 157.54 |  | 0.06
1 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 27.4929 |  | 300 |  | 415.68 | 1.3856 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
2 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 25.8213 |  | 281.76 |  | 402.24 | 1.4276 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
3 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 28.2847 |  | 308.64 |  | 411.36 | 1.3328 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
4 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 30.0882 |  | 328.32 |  | 402.72 | 1.2266 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
5 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 31.8917 |  | 348 |  | 404.16 | 1.1614 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
6 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 33.8811 |  | 363.84 |  | 408.96 | 1.124 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
7 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 64.991 |  | 697.92 |  | 460.32 | 0.65956 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
8 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 103.2079 |  | 1108.32 |  | 571.68 | 0.51581 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
9 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 136.0199 |  | 1437.12 |  | 656.16 | 0.45658 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
10 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 130.0231 |  | 1373.76 |  | 658.08 | 0.47904 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
11 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 129.7505 |  | 1370.88 |  | 671.04 | 0.4895 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
12 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 116.8027 |  | 1234.08 |  | 564.48 | 0.45741 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
13 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 123.9808 |  | 1309.92 |  | 577.92 | 0.44119 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
14 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 128.6601 |  | 1359.36 |  | 684.96 | 0.50388 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
15 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 129.7959 |  | 1371.36 |  | 668.16 | 0.48722 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
16 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 125.798 |  | 1329.12 |  | 649.92 | 0.48899 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
17 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 114.304 |  | 1207.68 |  | 575.52 | 0.47655 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
18 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 64.2311 |  | 689.76 |  | 490.08 | 0.71051 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
19 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 42.3738 |  | 455.04 |  | 433.44 | 0.95253 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
20 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 36.8312 |  | 395.52 |  | 418.56 | 1.0583 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
21 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 33.4753 |  | 365.28 |  | 415.68 | 1.138 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
22 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 33.4753 |  | 365.28 |  | 417.12 | 1.1419 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
23 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 30.704 |  | 335.04 |  | 405.6 | 1.2106 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
24 | 0 | 1140.19 | 0 | 623.51 | 0 | #DIV/0! | 30.0882 |  | 328.32 |  | 410.4 | 1.25 | 0 | 157.54 | 0 | 0.06 | 0 | #DIV/0!
К= |  | 4800 | 0 | 4800 | 0 | #DIV/0! |  | 4800 | 18664.32 | 4800 | 12174.24 | 0.65227 |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0!
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 21 декабря 2022г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 4)
|  | ф.33 | [5 empty] | ф.39 | [5 empty] | ф.11
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | 603.56 |  | 360.55 |  |  | - | 4830.8094 |  | 1929.8462 |  |  | - | 2584.7997 |  | 1781.8872
1 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.03959 | 4830.8112 | 0.432 | 1929.8552 | 2.16 | 5 | 2.2764 | 2584.9032 | 24.84 | 1781.9146 | 6.576 | 0.26473
2 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.03739 | 4830.8129 | 0.408 | 1929.8641 | 2.136 | 5.2353 | 2.2962 | 2585.0076 | 25.056 | 1781.9417 | 6.504 | 0.25958
3 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.03959 | 4830.8147 | 0.432 | 1929.8732 | 2.184 | 5.0556 | 2.3028 | 2585.1123 | 25.128 | 1781.9692 | 6.6 | 0.26266
4 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.03959 | 4830.8165 | 0.432 | 1929.8822 | 2.16 | 5 | 2.3072 | 2585.2172 | 25.176 | 1781.9965 | 6.552 | 0.26025
5 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.03959 | 4830.8183 | 0.432 | 1929.8913 | 2.184 | 5.0556 | 2.3468 | 2585.3239 | 25.608 | 1782.0238 | 6.552 | 0.25586
6 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040228 | 4830.8201 | 0.432 | 1929.9004 | 2.184 | 5.0556 | 2.3645 | 2585.4297 | 25.392 | 1782.0512 | 6.576 | 0.25898
7 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040228 | 4830.8219 | 0.432 | 1929.9091 | 2.088 | 4.8333 | 2.3489 | 2585.5348 | 25.224 | 1782.0776 | 6.336 | 0.25119
8 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040228 | 4830.8237 | 0.432 | 1929.9173 | 1.968 | 4.5556 | 2.3064 | 2585.638 | 24.768 | 1782.1027 | 6.024 | 0.24322
9 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040888 | 4830.8255 | 0.432 | 1929.9252 | 1.896 | 4.3889 | 2.2466 | 2585.7369 | 23.736 | 1782.1276 | 5.976 | 0.25177
10 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040888 | 4830.8273 | 0.432 | 1929.933 | 1.872 | 4.3333 | 2.2148 | 2585.8344 | 23.4 | 1782.1526 | 6 | 0.25641
11 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040888 | 4830.8291 | 0.432 | 1929.9409 | 1.896 | 4.3889 | 2.2079 | 2585.9316 | 23.328 | 1782.1777 | 6.024 | 0.25823
12 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.043159 | 4830.831 | 0.456 | 1929.949 | 1.944 | 4.2632 | 2.2011 | 2586.0285 | 23.256 | 1782.2035 | 6.192 | 0.26625
13 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040888 | 4830.8328 | 0.432 | 1929.957 | 1.92 | 4.4444 | 2.2079 | 2586.1257 | 23.328 | 1782.2293 | 6.192 | 0.26543
14 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040888 | 4830.8346 | 0.432 | 1929.965 | 1.92 | 4.4444 | 2.1989 | 2586.2225 | 23.232 | 1782.2546 | 6.072 | 0.26136
15 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040888 | 4830.8364 | 0.432 | 1929.9731 | 1.944 | 4.5 | 2.2034 | 2586.3195 | 23.28 | 1782.2799 | 6.072 | 0.26082
16 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.040888 | 4830.8382 | 0.432 | 1929.981 | 1.896 | 4.3889 | 2.2193 | 2586.4172 | 23.448 | 1782.3053 | 6.096 | 0.25998
17 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.043159 | 4830.8401 | 0.456 | 1929.9892 | 1.968 | 4.3158 | 2.1216 | 2586.5106 | 22.416 | 1782.3315 | 6.288 | 0.28051
18 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.037993 | 4830.8418 | 0.408 | 1929.9974 | 1.968 | 4.8235 | 2.2707 | 2586.6122 | 24.384 | 1782.3571 | 6.144 | 0.25197
19 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.037993 | 4830.8435 | 0.408 | 1930.0056 | 1.968 | 4.8235 | 2.2729 | 2586.7139 | 24.408 | 1782.3829 | 6.192 | 0.25369
20 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.037993 | 4830.8452 | 0.408 | 1930.0139 | 1.992 | 4.8824 | 2.255 | 2586.8148 | 24.216 | 1782.409 | 6.264 | 0.25867
21 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.03739 | 4830.8469 | 0.408 | 1930.0221 | 1.968 | 4.8235 | 2.217 | 2586.9156 | 24.192 | 1782.4351 | 6.264 | 0.25893
22 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.03959 | 4830.8487 | 0.432 | 1930.0304 | 1.992 | 4.6111 | 2.2214 | 2587.0166 | 24.24 | 1782.4612 | 6.264 | 0.25842
23 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.03739 | 4830.8504 | 0.408 | 1930.0387 | 1.992 | 4.8824 | 2.2214 | 2587.1176 | 24.24 | 1782.4873 | 6.264 | 0.25842
24 | 0 | 603.56 | 0 | 360.55 | 0 | #DIV/0! | 0.03739 | 4830.8521 | 0.408 | 1930.0474 | 2.088 | 5.1176 | 2.2566 | 2587.2202 | 24.624 | 1782.5143 | 6.48 | 0.26316
К= |  | 2400 | 0 | 2400 | 0 | #DIV/0! |  | 240 | 10.248 | 240 | 48.288 | 4.7119 |  | 240 | 580.92 | 240 | 150.504 | 0.25908
| П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ТСН-2 |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | ТСН-1
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 21 декабря 2022г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 5)
|  | ф. 15 | [5 empty] | ф.34 | [5 empty] | ф. 32
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
1 | 15.8799 |  | 173.28 |  | 95.52 | 0.55125 | 3.827 |  | 41.76 |  | 53.28 | 1.2759 | 5.6305 |  | 61.44 |  | 30.24 | 0.49219
2 | 15.8799 |  | 173.28 |  | 95.04 | 0.54848 | 2.8593 |  | 31.2 |  | 46.08 | 1.4769 | 14.2963 |  | 156 |  | 31.68 | 0.20308
3 | 15.8359 |  | 172.8 |  | 96 | 0.55556 | 5.4986 |  | 60 |  | 48.96 | 0.816 | 12.5807 |  | 137.28 |  | 31.2 | 0.22727
4 | 15.8799 |  | 173.28 |  | 96 | 0.55402 | 8.2259 |  | 89.76 |  | 50.88 | 0.56684 | 11.2171 |  | 122.4 |  | 31.68 | 0.25882
5 | 15.7919 |  | 172.32 |  | 96.48 | 0.55989 | 6.8182 |  | 74.4 |  | 50.4 | 0.67742 | 10.6013 |  | 115.68 |  | 34.56 | 0.29876
6 | 16.3148 |  | 175.2 |  | 96 | 0.54795 | 6.2577 |  | 67.2 |  | 50.4 | 0.75 | 10.1465 |  | 108.96 |  | 36 | 0.3304
7 | 16.8512 |  | 180.96 |  | 94.56 | 0.52255 | 6.5259 |  | 70.08 |  | 46.56 | 0.66438 | 12.292 |  | 132 |  | 36.96 | 0.28
8 | 18.7732 |  | 201.6 |  | 97.44 | 0.48333 | 8.6267 |  | 92.64 |  | 43.2 | 0.46632 | 19.2649 |  | 206.88 |  | 39.36 | 0.19026
9 | 23.5332 |  | 248.64 |  | 117.12 | 0.47104 | 11.4031 |  | 120.48 |  | 56.16 | 0.46614 | 25.8956 |  | 273.6 |  | 73.44 | 0.26842
10 | 23.3515 |  | 246.72 |  | 116.16 | 0.47082 | 12.9932 |  | 137.28 |  | 71.52 | 0.52098 | 27.0314 |  | 285.6 |  | 87.36 | 0.30588
11 | 24.0329 |  | 253.92 |  | 120 | 0.47259 | 13.1295 |  | 138.72 |  | 72.96 | 0.52595 | 26.9405 |  | 284.64 |  | 91.2 | 0.3204
12 | 24.3055 |  | 256.8 |  | 125.28 | 0.48785 | 12.8115 |  | 135.36 |  | 72.48 | 0.53546 | 21.4888 |  | 227.04 |  | 48.48 | 0.21353
13 | 22.67 |  | 239.52 |  | 103.2 | 0.43086 | 12.8569 |  | 135.84 |  | 73.92 | 0.54417 | 19.5353 |  | 206.4 |  | 42.24 | 0.20465
14 | 23.306 |  | 246.24 |  | 116.64 | 0.47368 | 13.2658 |  | 140.16 |  | 73.92 | 0.5274 | 23.7603 |  | 251.04 |  | 78.24 | 0.31166
15 | 23.1697 |  | 244.8 |  | 123.36 | 0.50392 | 13.3112 |  | 140.64 |  | 73.44 | 0.52218 | 25.6684 |  | 271.2 |  | 94.08 | 0.3469
16 | 23.3969 |  | 247.2 |  | 121.92 | 0.4932 | 13.811 |  | 145.92 |  | 74.88 | 0.51316 | 23.0334 |  | 243.36 |  | 70.08 | 0.28797
17 | 23.306 |  | 246.24 |  | 124.8 | 0.50682 | 12.4481 |  | 131.52 |  | 77.28 | 0.58759 | 17.3546 |  | 183.36 |  | 50.88 | 0.27749
18 | 18.058 |  | 193.92 |  | 90.24 | 0.46535 | 9.3866 |  | 100.8 |  | 76.32 | 0.75714 | 7.1964 |  | 77.28 |  | 29.28 | 0.37888
19 | 17.1194 |  | 183.84 |  | 90.72 | 0.49347 | 8.6714 |  | 93.12 |  | 75.36 | 0.80928 | 4.5145 |  | 48.48 |  | 27.84 | 0.57426
20 | 16.8065 |  | 180.48 |  | 90.24 | 0.5 | 8.4032 |  | 90.24 |  | 77.28 | 0.85638 | 3.7099 |  | 39.84 |  | 27.36 | 0.68675
21 | 16.2758 |  | 177.6 |  | 90.24 | 0.50811 | 8.2699 |  | 90.24 |  | 76.8 | 0.85106 | 3.695 |  | 40.32 |  | 27.36 | 0.67857
22 | 16.1438 |  | 176.16 |  | 90.72 | 0.51499 | 7.786 |  | 84.96 |  | 73.44 | 0.86441 | 4.0909 |  | 44.64 |  | 27.84 | 0.62366
23 | 16.0118 |  | 174.72 |  | 90.72 | 0.51923 | 7.3021 |  | 79.68 |  | 73.92 | 0.92771 | 7.2581 |  | 79.2 |  | 28.8 | 0.36364
24 | 15.8799 |  | 173.28 |  | 93.6 | 0.54017 | 7.4341 |  | 81.12 |  | 77.76 | 0.95858 | 7.2581 |  | 79.2 |  | 29.28 | 0.3697
К= |  | 4800 | 4912.8 | 4800 | 2472 | 0.50318 |  | 4800 | 2373.12 | 4800 | 1567.2 | 0.6604 |  | 4800 | 3675.84 | 4800 | 1105.44 | 0.30073
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
Руководитель ООО "СОЮЗ"
|  | КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ЗА | [8 empty] | 21 декабря 2022г.
[5 empty] | ПС "Разинская" |  |  |  |  | (лист 5)
ф. 17
Час | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ | I | показ. | Р | показ. | Q | tg φ
| А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар |  | А | акт.сч. | кВт | реакт.сч. | кВар
0 | -
1 | 2.4634 |  | 26.88 |  | 0 | 0
2 | 2.5513 |  | 27.84 |  | 0 | 0
3 | 2.4634 |  | 26.88 |  | 0 | 0
4 | 2.4634 |  | 26.88 |  | 0 | 0
5 | 2.9032 |  | 31.68 |  | 0 | 0
6 | 3.1289 |  | 33.6 |  | 0 | 0
7 | 3.6652 |  | 39.36 |  | 0 | 0
8 | 5.3638 |  | 57.6 |  | 0 | 0
9 | 6.9055 |  | 72.96 |  | 0 | 0
10 | 8.541 |  | 90.24 |  | 0 | 0
11 | 7.8141 |  | 82.56 |  | 0 | 0
12 | 7.5415 |  | 79.68 |  | 0 | 0
13 | 6.0877 |  | 64.32 |  | 0 | 0
14 | 7.905 |  | 83.52 |  | 0 | 0
15 | 8.8136 |  | 93.12 |  | 0 | 0
16 | 8.2684 |  | 87.36 |  | 0 | 0
17 | 7.7232 |  | 81.6 |  | 0 | 0
18 | 4.1122 |  | 44.16 |  | 0 | 0
19 | 2.7713 |  | 29.76 |  | 0 | 0
20 | 2.4137 |  | 25.92 |  | 0 | 0
21 | 2.4634 |  | 26.88 |  | 0 | 0
22 | 2.3754 |  | 25.92 |  | 0 | 0
23 | 2.3754 |  | 25.92 |  | 0 | 0
24 | 2.3754 |  | 25.92 |  | 0 | 0
К= |  | 9600 | 1210.56 | 9600 | 0 | 0
| П о т р е б и т е л ь : | [5 empty] | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ" |  |  | П о т р е б и т е л ь : |  |  | АО "СРЗ"
Руководитель ООО "СОЮЗ"