## Лист1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности с распределением по уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Присоединенная мощность, кВА | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС "Разинская" | 23410 | Удмуртская республика | г. Глазов | 110/10 | 23.1759 | 2.895 | 2.895
2 | ГПП "Химмаш" | 16300 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 0.7944 | 4.267 | 4.267
3 | ПС "ПТФ" | 7060 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 6.9894 | 1.934 | 1.934
4 | ТП-57 | 880 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.8738 | 0.082 | 0.082
5 | ТП ХПП | 160 | Удмуртская республика | Ярское | 6/0,4 | 0.2475 | 0.151 | 0.151
6 | ТП-168 | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.126 | 0.126
7 | ТП ГК Юбилейный | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 0.083 | 0.083
8 | РП1 | 12310 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,4 | 12.1869 | 4.045 | 4.045
9 | РП2 | 7810 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,5 | 7.7319 | 3.94 | 3.94
10 | КТП-276 | 180 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,6 | 0.1782 | 0.107 | 0.107
11 | ТП-161П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.033 | 0.033
12 | ТП-171П | 250 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.148 | 0.148
13 | ЗТП-49П | 1260 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 1.2474 | 1.107 | 1.107
14 | ТП-231П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.139 | 0.139
15 | ТП-232П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.113 | 0.113
16 | ТП-56П | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.04 | 0.04
17 | ТП-118П | 250 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.028 | 0.028
18 | ТП-101П | 100 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.099 | 0.04 | 0.04
19 | ЗТП-505 | 500 | Удмуртская республика | Верхнебогатырское | 10/0,4 | 0.495 | 0.075 | 0.075
20 | ТП-102 | 400 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.396 | 0.083 | 0.083
21 | ТП-53 | 800 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.792 | 0.195 | 0.195
22 | ТП-205 | 1260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 1.2474 | 0.397 | 0.397
23 | ТП-154П | 250 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.275 | 0.144 | 0.144
24 | ТП-197П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.098 | 0.098
25 | ТП-153П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.185 | 0.185
26 | ТП-195П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.085 | 0.085
27 | ТП-196П | 100 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.099 | 0.025 | 0.025
28 | ТП-152П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.196 | 0.196
29 | ТП-279П | 250 | Удмуртская республика | Кожильское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.049 | 0.049
30 | ТП-226П | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 3.525 | 3.525
31 | БКРП-10/0,4 Т-1, ТП-1 Т-1, КТП-3 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 1.821 | 1.821
32 | БКРП-10/0,4 Т-2, ТП-1 Т-2, КТП-4 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 3.554 | 3.554
33 | ТП-109 | 2260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 2.2374 | 0.012 | 0.012
34 | ТП-91 | 2000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 1.98 | 0.753 | 0.753
35 | ТП-92 | 1000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 0.99 | 0.226 | 0.226
36 | ТП-2 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.935 | 1.935
37 | ТП-6 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.917 | 1.917
38 | ТП-7 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 2.156 | 2.156
39 | ТП-8 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.753 | 1.753
40 | ТП-9 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.76 | 1.76
41 | ЗТП-20 | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.292 | 0.292
42 | КТП-126 Сад № 8 | 250 | Удмуртская республика | г. Воткинск | 10/0,4 | 0.2475 | 0.055 | 0.055
43 | ТП-262П Салют | 160 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.1584 | 0.131 | 0.131
44 | ТП-264П Надежда | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.136 | 0.136
45 | ТП-296П Колевай | 100 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.099 | 0.099 | 0.099
46 | ТП-538П Авторемонтник | 63 | Удмуртская республика | Верхнебогатырское | 10/0,4 | 0.062 | 0.047 | 0.047
47 | ТП-330П Металлист | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.136 | 0.136
48 | ТП-281П Заречье | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.047 | 0.047
49 | ТП-331П Динамо | 100 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.099 | 0.096 | 0.096
50 | ТП-267П Светлый | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.199 | 0.199
51 | ТП-266П Лесное | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.108 | 0.108
52 | ТП-172П Профит | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.079 | 0.079
53 | ТП-16 Райпо Глазов | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.169 | 0.169
54 | КТП-153 Тузиков | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.227 | 0.227
55 | КТП-151 Тузиков | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.094 | 0.094
56 | КТП-1304 Теплоэнергетик | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.14 | 0.14
57 | КТП-1395 Теплоэнергетик | 400 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.396 | 0.326 | 0.326
58 | КТП-76 Мужвай | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.045 | 0.045
59 | КТП-77 Мужвай | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.147 | 0.147
60 | КТП-78 Мужвай | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.022 | 0.022
61 | КТП-86 Бытовик-1 | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.138 | 0.138
62 | КТП-88 Прогресс | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.122 | 0.122
63 | КТП-89 Прогресс | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.043 | 0.043
64 | КТП85 Лиана | 63 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.062 | 0.037 | 0.037
65 | КТП СНТ Новый | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.034 | 0.034