## Лист1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности с распределением по уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Присоединенная мощность, кВА | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС "Разинская" | 23410 | Удмуртская республика | г. Глазов | 110/10 | 23.1759 | 2.794 | 2.794
2 | ГПП "Химмаш" | 16300 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 0.7944 | 4.443 | 4.443
3 | ПС "ПТФ" | 7060 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 6.9894 | 1.88 | 1.88
4 | ТП-57 | 880 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.8738 | 0.086 | 0.086
5 | ТП ХПП | 160 | Удмуртская республика | Ярское | 6/0,4 | 0.2475 | 0.152 | 0.152
6 | ТП-168 | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.132 | 0.132
7 | ТП ГК Юбилейный | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 0.09 | 0.09
8 | РП1 | 12310 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,4 | 12.1869 | 4.137 | 4.137
9 | РП2 | 7810 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,5 | 7.7319 | 3.899 | 3.899
10 | КТП-276 | 180 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,6 | 0.1782 | 0.089 | 0.089
11 | ТП-161П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.082 | 0.082
12 | ТП-171П | 250 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.148 | 0.148
13 | ЗТП-49П | 1260 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 1.2474 | 1.112 | 1.112
14 | ТП-231П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.14 | 0.14
15 | ТП-232П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.104 | 0.104
16 | ТП-56П | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.037 | 0.037
17 | ТП-118П | 250 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.029 | 0.029
18 | ТП-101П | 100 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.099 | 0.039 | 0.039
19 | ЗТП-505 | 500 | Удмуртская республика | Верхнебогатырское | 10/0,4 | 0.495 | 0.072 | 0.072
20 | ТП-102 | 400 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.396 | 0.072 | 0.072
21 | ТП-53 | 800 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.792 | 0.186 | 0.186
22 | ТП-205 | 1260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 1.2474 | 0.382 | 0.382
23 | ТП-154П | 250 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.275 | 0.124 | 0.124
24 | ТП-197П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.086 | 0.086
25 | ТП-153П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.16 | 0.16
26 | ТП-195П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.067 | 0.067
27 | ТП-196П | 100 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.099 | -0.005 | -0.005
28 | ТП-152П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.182 | 0.182
29 | ТП-279П | 250 | Удмуртская республика | Кожильское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.031 | 0.031
30 | ТП-226П | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 3.507 | 3.507
31 | БКРП-10/0,4 Т-1, ТП-1 Т-1, КТП-3 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 1.632 | 1.632
32 | БКРП-10/0,4 Т-2, ТП-1 Т-2, КТП-4 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 3.554 | 3.554
33 | ТП-109 | 2260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 2.2374 | -0.078 | -0.078
34 | ТП-91 | 2000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 1.98 | 0.765 | 0.765
35 | ТП-92 | 1000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 0.99 | 0.231 | 0.231
36 | ТП-2 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.925 | 1.925
37 | ТП-6 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.97 | 1.97
38 | ТП-7 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 2.089 | 2.089
39 | ТП-8 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.893 | 1.893
40 | ТП-9 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.813 | 1.813
41 | ЗТП-20 | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.292 | 0.292
42 | КТП-126 Сад № 8 | 250 | Удмуртская республика | г. Воткинск | 10/0,4 | 0.2475 | -0.008 | -0.008
43 | ТП-262П Салют | 160 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.1584 | 0.095 | 0.095
44 | ТП-264П Надежда | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.111 | 0.111
45 | ТП-296П Колевай | 100 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.099 | 0.091 | 0.091
46 | ТП-538П Авторемонтник | 63 | Удмуртская республика | Верхнебогатырское | 10/0,4 | 0.062 | 0.035 | 0.035
47 | ТП-330П Металлист | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.119 | 0.119
48 | ТП-281П Заречье | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.011 | 0.011
49 | ТП-331П Динамо | 100 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.099 | 0.091 | 0.091
50 | ТП-267П Светлый | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.181 | 0.181
51 | ТП-266П Лесное | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.101 | 0.101
52 | ТП-172П Профит | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.085 | 0.085
53 | ТП-16 Райпо Глазов | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.171 | 0.171
54 | КТП-153 Тузиков | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.228 | 0.228
55 | КТП-151 Тузиков | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.118 | 0.118
56 | КТП-1304 Теплоэнергетик | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.138 | 0.138
57 | КТП-1395 Теплоэнергетик | 400 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.396 | 0.297 | 0.297
58 | КТП-76 Мужвай | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.014 | 0.014
59 | КТП-77 Мужвай | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.149 | 0.149
60 | КТП-78 Мужвай | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.053 | 0.053
61 | КТП-86 Бытовик-1 | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.099 | 0.099
62 | КТП-88 Прогресс | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.098 | 0.098
63 | КТП-89 Прогресс | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.031 | 0.031
64 | КТП85 Лиана | 63 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.062 | 0.036 | 0.036
65 | КТП СНТ Новый | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.001 | 0.001