## Лист1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности с распределением по уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Присоединенная мощность, кВА | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС "Разинская" | 23410 | Удмуртская республика | г. Глазов | 110/10 | 23.1759 | 2.33 | 2.33
2 | ГПП "Химмаш" | 16300 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 0.7944 | 3.238 | 3.238
3 | ПС "ПТФ" | 7060 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 6.9894 | 1.902 | 1.902
4 | ТП-57 | 880 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.8738 | 0.083 | 0.083
5 | ТП ХПП | 160 | Удмуртская республика | Ярское | 6/0,4 | 0.2475 | 0.149 | 0.149
6 | ТП-168 | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.124 | 0.124
7 | ТП ГК Юбилейный | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 0.08 | 0.08
8 | РП1 | 12310 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,4 | 12.1869 | 4 | 4
9 | РП2 | 7810 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,5 | 7.7319 | 3.961 | 3.961
10 | КТП-276 | 180 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,6 | 0.1782 | 0.116 | 0.116
11 | ТП-161П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | -0.014 | -0.014
12 | ТП-171П | 250 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.148 | 0.148
13 | ЗТП-49П | 1260 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 1.2474 | 0.913 | 0.913
14 | ТП-231П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.134 | 0.134
15 | ТП-232П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.097 | 0.097
16 | ТП-56П | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.035 | 0.035
17 | ТП-118П | 250 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.022 | 0.022
18 | ТП-101П | 100 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.099 | 0.039 | 0.039
19 | ЗТП-505 | 500 | Удмуртская республика | Верхнебогатырское | 10/0,4 | 0.495 | 0.071 | 0.071
20 | ТП-102 | 400 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.396 | 0.079 | 0.079
21 | ТП-53 | 800 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.792 | 0.195 | 0.195
22 | ТП-205 | 1260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 1.2474 | 0.359 | 0.359
23 | ТП-154П | 250 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.275 | 0.147 | 0.147
24 | ТП-197П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.099 | 0.099
25 | ТП-153П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.186 | 0.186
26 | ТП-195П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.089 | 0.089
27 | ТП-196П | 100 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.099 | 0.015 | 0.015
28 | ТП-152П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.199 | 0.199
29 | ТП-279П | 250 | Удмуртская республика | Кожильское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.049 | 0.049
30 | ТП-226П | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 3.506 | 3.506
31 | БКРП-10/0,4 Т-1, ТП-1 Т-1, КТП-3 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 2.29 | 2.29
32 | БКРП-10/0,4 Т-2, ТП-1 Т-2, КТП-4 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 3.115 | 3.115
33 | ТП-109 | 2260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 2.2374 | 0.9628 | 0.9628
34 | ТП-91 | 2000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 1.98 | 0.9 | 0.9
35 | ТП-92 | 1000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 0.99 | 0.4 | 0.4
36 | ТП-2 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.924 | 1.924
37 | ТП-6 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.89 | 1.89
38 | ТП-7 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 2.073 | 2.073
39 | ТП-8 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.799 | 1.799
40 | ТП-9 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.713 | 1.713
41 | ЗТП-20 | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.29 | 0.29
42 | КТП-126 Сад № 8 | 250 | Удмуртская республика | г. Воткинск | 10/0,4 | 0.2475 | 0.04 | 0.04
43 | ТП-262П Салют | 160 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.1584 | 0.144 | 0.144
44 | ТП-264П Надежда | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.146 | 0.146
45 | ТП-296П Колевай | 100 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.099 | 0.095 | 0.095
46 | ТП-538П Авторемонтник | 63 | Удмуртская республика | Верхнебогатырское | 10/0,4 | 0.062 | 0.049 | 0.049
47 | ТП-330П Металлист | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.141 | 0.141
48 | ТП-281П Заречье | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.052 | 0.052
49 | ТП-331П Динамо | 100 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.099 | 0.097 | 0.097
50 | ТП-267П Светлый | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.198 | 0.198
51 | ТП-266П Лесное | 250 | Удмуртская республика | Глазовский р-н | 10/0,4 | 0.2475 | 0.109 | 0.109
52 | ТП-172П Профит | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.073 | 0.073
53 | ТП-16 Райпо Глазов | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.168 | 0.168
54 | КТП-153 Тузиков | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.224 | 0.224
55 | КТП-151 Тузиков | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.084 | 0.084
56 | КТП-1304 Теплоэнергетик | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.16 | 0.16
57 | КТП-1395 Теплоэнергетик | 400 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.396 | 0.34 | 0.34
58 | КТП-76 Мужвай | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.05 | 0.05
59 | КТП-77 Мужвай | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.149 | 0.149
60 | КТП-78 Мужвай | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.06 | 0.06
61 | КТП-86 Бытовик-1 | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.147 | 0.147
62 | КТП-88 Прогресс | 250 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.129 | 0.129
63 | КТП-89 Прогресс | 100 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.099 | 0.05 | 0.05
64 | КТП85 Лиана | 63 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.062 | 0.037 | 0.037
65 | КТП СНТ Новый | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.053 | 0.053
66 | КТП-1808 К-Нефтяник | 400 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.396 | 0.293 | 0.293
67 | КТП-1809 К-Нефтяник | 160 | Удмуртская республика | Завьяловское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.099 | 0.099
68 | КТП-631 Орион | 250 | Удмуртская республика | Воткинское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.072 | 0.072
69 | КТП-452/1 Дальний | 250 | Удмуртская республика | Воткинское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.045 | 0.045
70 | КТП-452/2 Дальний | 160 | Удмуртская республика | Воткинское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.021 | 0.021
71 | КТП-473 Дальний | 63 | Удмуртская республика | Воткинское | 10/0,4 | 0.062 | 0.02 | 0.02
69 | ТП-217 Навикар | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.057 | 0.057
70 | ТП-163 Парзинский | 800 | Удмуртская республика | Глазовское | 10/0,4 | 0.792 | -0.027 | -0.027
71 | ЗТП-4 Федоров | 1260 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 1.2474 | 0.191 | 0.191
72 | КТП-833 | 843 | Удмуртская республика | Якшур-Бодьинское | 10/0,4 | 0.835 | 0.158 | 0.158
73 | ТП-19 Дебесы | 63 | Удмуртская республика | Дебесское | 10/0,4 | 0.062 | 0.03 | 0.03
74 | ТП-3, 4 ,5 | 3000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 2.97 | -0.206 | -0.206
75 | ЗТП-38 Балезино РАЙПО | 800 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.792 | 0.547 | 0.547