## Лист1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности с распределением по уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Присоединенная мощность, кВА | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС "Разинская" | 23410 | Удмуртская республика | г. Глазов | 110/10 | 23.1759 | 2.758 | 2.758
2 | ГПП "Химмаш" | 16300 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 0.7944 | 3.715 | 3.715
3 | ПС "ПТФ" | 7060 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 6.9894 | 1.849 | 1.849
4 | ТП-57 | 880 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.8738 | 0.083 | 0.083
5 | ТП ХПП | 160 | Удмуртская республика | Ярское | 6/0,4 | 0.2475 | 0.151 | 0.151
6 | ТП-168 | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.125 | 0.125
7 | ТП ГК Юбилейный | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 0.08 | 0.08
8 | РП1 | 12310 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,4 | 12.1869 | 3.828 | 3.828
9 | РП2 | 7810 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,5 | 7.7319 | 3.927 | 3.927
10 | КТП-276 | 180 | Удмуртская республика | г. Глазов | 10/0,6 | 0.1782 | 0.118 | 0.118
11 | ТП-161П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.055 | 0.055
12 | ТП-171П | 250 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.148 | 0.148
13 | ЗТП-49П | 1260 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 1.2474 | 0.845 | 0.845
14 | ТП-231П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.101 | 0.101
15 | ТП-232П | 400 | Удмуртская республика | Ярское | 10/0,4 | 0.396 | 0.14 | 0.14
16 | ТП-56П | 400 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.396 | 0.045 | 0.045
17 | ТП-118П | 250 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.028 | 0.028
18 | ТП-101П | 100 | Удмуртская республика | Балезинское | 10/0,4 | 0.099 | 0.04 | 0.04
19 | ЗТП-505 | 500 | Удмуртская республика | Верхнебогатырское | 10/0,4 | 0.495 | 0.065 | 0.065
20 | ТП-102 | 400 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.396 | 0.073 | 0.073
21 | ТП-53 | 800 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 0.792 | 0.169 | 0.169
22 | ТП-205 | 1260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 1.2474 | 0.283 | 0.283
23 | ТП-154П | 250 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.275 | 0.15 | 0.15
24 | ТП-197П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.099 | 0.099
25 | ТП-153П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.189 | 0.189
26 | ТП-195П | 160 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.1584 | 0.093 | 0.093
27 | ТП-196П | 100 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.099 | 0.004 | 0.004
28 | ТП-152П | 400 | Удмуртская республика | Адамское | 10/0,4 | 0.396 | 0.197 | 0.197
29 | ТП-279П | 250 | Удмуртская республика | Кожильское | 10/0,4 | 0.2475 | 0.05 | 0.05
30 | ТП-226П | 160 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 3.519 | 3.519
31 | БКРП-10/0,4 Т-1, ТП-1 Т-1, КТП-3 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 3.547 | 3.547
32 | БКРП-10/0,4 Т-2, ТП-1 Т-2, КТП-4 | 3600 | Удмуртская республика | Кезский р-н | 10/0,4 | 3.564 | 1.883 | 1.883
33 | ТП-109 | 2260 | Удмуртская республика | г. Сарапул | 6/0,4 | 2.2374 | -0.083 | -0.083
34 | ТП-91 | 2000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 1.98 | 0.863 | 0.863
35 | ТП-92 | 1000 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 0.99 | 0.279 | 0.279
36 | ТП-2 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.909 | 1.909
37 | ТП-6 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 2.216 | 2.216
38 | ТП-7 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 2.068 | 2.068
39 | ТП-8 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.862 | 1.862
40 | ТП-9 | 3200 | Удмуртская республика | г. Ижевск | 6/0,4 | 3.168 | 1.786 | 1.786