## Лист1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности с распределением по уровням напряжения
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Присоединенная мощность, кВА | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Пропускная способность с учетом критерия (n-1), МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
А | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС "Разинская" | 23410 | Удмуртская республика | г. Глазов | 110/10 | 23.1759 | 3.134 | 3.134
2 | ГПП "Химмаш" | 16300 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 0.7944 | 4.36 | 4.36
3 | ПС "ПТФ" | 7060 | Удмуртская республика | г. Глазов | 35/6 | 6.9894 | 1.887 | 1.887
4 | ТП-57 | 880 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.8738 | 0.084 | 0.084
5 | ТП ХПП | 160 | Удмуртская республика | Ярское | 6/0,4 | 0.2475 | 0.153 | 0.153
6 | ТП-168 | 250 | Удмуртская республика | г. Глазов | 6/0,4 | 0.2475 | 0.135 | 0.135
7 | ТП ГК Юбилейный | 160 | Удмуртская республика | г.Глазов | 6/0,4 | 0.1584 | 0.094 | 0.094
8 | РП1 | 12310 | Удмуртская республика | г.Глазов | 10/0,4 | 12.1869 | 4.093 | 4.093
9 | РП2 | 7810 | Удмуртская республика | г.Глазов | 10/0,4 | 7.7319 | 3.847 | 3.847
10 | КТП-276 | 180 | Удмуртская республика | г.Глазов | 10/0,4 | 0.1782 | 0.087 | 0.087